	[image: image1.png]



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 37.430-000



Memorial de Reforma
Proprietário: Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde.
Endereço: Posto de Saúde Bom Jardim – Conceição do Rio Verde-MG.

Á reforma consiste em:
1 – Reforço Estrutural.

Execução de reforço estrutural para recebimento de laje treliça, reforço indicado em projeto, são vinte sapatas 70 cm x 70 cm x 30 cm, vinte pilares 20 cm x 10 cm x 3,80 mts e 35 mts de viga cinta 20 x 10, 16 mts de viga baldrame demolição de 30 m² de alvenaria para locação do reforço e execução de 25 m² de alvenaria para respaldo das paredes na altura do pé direito que é de 3,00 mts.

2 – Paredes.

Demolição de 30 m² de paredes, para adequação ao novo projeto, limpeza e raspagem das paredes e teto para recebimento de nova pintura, área de 300 m², fundo selador acrílico área 300 m², pintura acrílica na cor gelo 300 m².

3 – Portas e Janelas.  
Troca de duas janelas de correr tipo vitro, medidas: 150x120, consultório 01 e 02, e instalação de mais uma no consultório 03, troca de duas portas de madeira completa com todos os acessórios, medidas 90x210, nos consultórios 01 e 02 e instalação de outra no consultório 03, instalação de mais 04 portas de madeira completa com todos os acessórios nos Wcs, copa e almoxarifado com as mesmas dimensões das do consultório, instalação de porta de correr duas folhas de metalon de 2,10 x 1,50 na recepção, retirada de cinco portas de madeira completa com todos os acessórios, medidas 90 x 210,retirada de dois basculantes de banheiro, medidas 50x60, retirada de dois basculantes de 50x60 dos antigos wcs e instalação de 04 novos basculantes nos Wcs, almoxarifado e copa.
4 – Instalações Elétricas.
Atualização de toda rede elétrica para as normas atuais, 9 interruptores simples, 9 bocais tipo plafon branco,18 tomadas simples, quadro para 04 disjuntores, 04 disjuntores de 30 amperes, 100 mts de cabo flexível 4mm, 30 mts de cabo flexível 10mm.

5 – Instalações Hidráulicas.
Atualização de toda rede hidráulica, instalações com tubo de ¾ com todas as conecções 50 mts de instalações.

7 – Louças e Metais.
Instalação de 02 vasos sanitários tipo PNE, instalação de 05 lavatórios simples completos com todos os acessórios nos consultórios 01,02,03 e Wcs, instalação de 01 pia completa com todos os acessórios na copa, instalação de 05 torneiras de lavatório, instalação de 01 torneira para pia.
8 – Chapisco e Reboco.

São 285 m² de chapisco e reboco.

9 – Pintura.

São 370 m² de Pintura com tinta látex PVA na cor gelo com fundo selador, 9,00 m² de pintura com esmalte sintético para portas e janelas.

10 – Telhado.
São 71,9 m² de telhado com telha em fibrocimento com toda a estrutura incluindo calhas e mais 10 m² de telhado na varanda, telha tipo romana com toda estrutura.
Conceição do Rio Verde, 19 de Novembro de 2018.

Wanderson Soares da Silva
Eng.º Civil – CREA-SP 5069777653/D
Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 – Centro – 37.430-000

Tel.: (35) 3335-1013 Fax: (35) 3335-1767

e-mail: prefeituracrv@starweb.com.br home page: www.conceicaodorioverde.mg.gov.br 


[image: image1.png]