## Secretária Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ESTADO DE MINAS GERAIS CEP: 37.430-000
Obra: Construção da Secretária de Saúde Municipal de Conceição do Rio Verde
Data de preço SETOP: Agosto/2023 sem desoneração
Data de preço SINAPI: Outubro/2023 não desonerada
Unidade Federativa: Município de Conceição do Rio Verde - MG
Endereço: Rua Abraão Reseck, nº S/N - Centro – Conceição do Rio Verde - MG
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 23.54%
|  |  | Construção da Secretária de Saúde Municipal de Conceição do Rio Verde |  |  |  |  | 884550.9874
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO SEM BDI(R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL ITEM (R$)
Desconto
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12973.4034 | 100%
1.1 |  |  | TERRAPLANAGEM E PLACA DE OBRA
1.1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - (DIMENSÕES = 2,40m X 1,20m) | m² | 2.88 | 310.26 | 383.2952 | 1103.8902 | 310.26
1.1.2 | ED-50128 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG (Barracão 3,63m x 4,00m) | unid. | 1 | 7988.93 | 9869.5241 | 9869.5241 | 7988.93
1.1.3 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | unid. | 1 | 399.5 | 493.5423 | 493.5423 | 399.5
1.1.4 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 1 | 1204.72 | 1488.3111 | 1488.3111 | 1204.72
1.1.5 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1 | 14.68 | 18.1357 | 18.1357 | 14.68
1.1.6 | ED-51096 | SETOP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 1 | 45.49 | 56.1983 | 56.1983 | 45.49
[6 empty] | Subtotal |  | 12973.4034 | Subtotal
2 |  |  | ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO - RADIER COM SAPATAS E BROCAS |  |  |  |  | 126572.5055
2.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 329.6 | 279.81 | 345.6773 | 113935.2295 | 279.81
2.2 | ED-29581 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 329.6 | 20.75 | 25.6346 | 8449.1477 | 20.75
2.3 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 44.6 | 48.07 | 59.3857 | 2648.6012 | 48.07
2.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 31.1 | 40.07 | 49.5025 | 1539.5271 | 40.07
[6 empty] | Subtotal |  | 126572.5055 | Subtotal
3 |  |  | ESTRUTURA - LAJE |  |  |  |  | 132782.8872
3.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 336 | 215.76 | 266.5499 | 89560.7677 | 215.76
3.2 | ED-29581 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 336 | 20.75 | 25.6346 | 8613.2088 | 20.75
3.3 | ED-49805 | SINAPI | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 40.32 | 694.8 | 858.3559 | 34608.9107 | 694.8
[6 empty] | Subtotal |  | 132782.8872 | Subtotal
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 210126.9468
4.1 | COT-001 | COTAÇÃO | Alvenaria em Painel Monolítico com junções e reforços - EPS 80mm - (Dimensões: 3500 x 1220 x 80mm) - revestido em ambas as faces com argamassa estrutural com micro fibra, projetada, com espessura de 3cm em cada face - Inclusive fornecimento e Instalação | m² | 619.15 | 252.45 | 311.8767 | 193098.4774 | 252.45
4.2 | COT-002 | COTAÇÃO | Alvenaria em Painel Monolítico de canto com junções e reforços - EPS 80mm - (Dimensões: 3500 x 600 x 600 x 80mm) - revestido em ambas as faces com argamassa estrutural com micro fibra, projetada, com espessura de 3cm em cada face - Inclusive fornecimento e Instalação | m² | 54.6 | 252.45 | 311.8767 | 17028.4695 | 252.45
[6 empty] | Subtotal |  | 210126.9468 | Subtotal
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 59532.6694
5.1 |  |  | JANELAS
5.1.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.5 | 684.38 | 845.4831 | 13950.4704 | 684.38
5.1.2 | 94573 | SETOP | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.56 | 411.02 | 507.7741 | 3838.7723 | 411.02
5.2 |  |  | PORTAS
5.2.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 4.2 | 475.44 | 587.3586 | 2466.906 | 475.44
5.2.2 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | unid. | 1 | 811.3 | 1002.28 | 1002.28 | 811.3
5.2.3 | 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 1 | 736.5 | 909.8721 | 909.8721 | 736.5
5.2.4 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 18 | 946.67 | 1169.5161 | 21051.2901 | 946.67
5.2.5 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 14 | 108.94 | 134.5845 | 1884.1827 | 108.94
5.2.6 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 5 | 107.62 | 132.9537 | 664.7687 | 107.62
5.2.7 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 0.48 | 663.84 | 820.1079 | 393.6518 | 663.84
5.3 |  |  | PORTÕES
5.3.1 | RO-42424 | SETOP | Gradil metálico padrão DER-MG (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 9.8 | 333.01 | 411.4006 | 4031.7254 | 333.01
5.3.2 | ED-50983 | SETOP | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 6.6 | 396.48 | 489.8114 | 3232.7552 | 396.48
5.3.3 | ED-50933 | SETOP | ASSENTAMENTO DE GRADIL E PORTÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 34.76 | 142.19 | 175.6615 | 6105.9946 | 142.19
[6 empty] | Subtotal |  | 59532.6694 | Subtotal
6 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 81044.1048
6.1 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | unid. | 16 | 939.6 | 1160.7818 | 18572.5094 | 939.6
6.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 329.6 | 49.12 | 60.6828 | 20001.0667 | 49.12
6.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 329.6 | 61.75 | 76.2859 | 25143.8491 | 61.75
6.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 27 | 92.73 | 114.5586 | 3093.0833 | 92.73
6.5 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 95 | 61.71 | 76.2365 | 7242.4707 | 61.71
6.6 | ED-28551 | SETOP | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 7 | 65.84 | 81.3387 | 569.3712 | 65.84
6.7 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 78 | 41.84 | 51.6891 | 4031.7526 | 41.84
6.8 | ED-48401 | SETOP | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | m | 25.75 | 75.13 | 92.8156 | 2390.0018 | 75.13
[6 empty] | Subtotal |  | 81044.1048 | Subtotal
7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 67783.2299
7.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 155.4 | 64.9 | 80.1775 | 12459.5773 | 64.9
7.2 | 87416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | m² | 285.07 | 39.46 | 48.7489 | 13896.8444 | 39.46
7.3 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 29.36 | 51.24 | 63.3019 | 1858.5437 | 51.24
7.4 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 285.07 | 85.1 | 105.1325 | 29970.1332 | 85.1
7.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | m | 250.7 | 15.75 | 19.4576 | 4878.0078 | 15.75
7.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 8.5 | 91.13 | 112.582 | 956.947 | 91.13
7.7 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 28 | 108.79 | 134.3992 | 3763.1766 | 108.79
[6 empty] | Subtotal |  | 67783.2299 | Subtotal
8 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 69634.097
8.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 747.9 | 4.14 | 5.1146 | 3825.1764 | 4.14
8.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 747.9 | 18.29 | 22.5955 | 16899.149 | 18.29
8.3 | 95625 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 747.9 | 25.25 | 31.1939 | 23329.8804 | 25.25
8.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 285.07 | 5.07 | 6.2635 | 1785.5297 | 5.07
8.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 | m² | 285.07 | 13.89 | 17.1597 | 4891.7174 | 13.89
8.6 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 285.07 | 20.83 | 25.7334 | 7335.8152 | 20.83
8.7 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 364.88 | 3.55 | 4.3857 | 1600.2433 | 3.55
8.8 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 364.88 | 22.11 | 27.3147 | 9966.5855 | 22.11
[6 empty] | Subtotal |  | 69634.097 | Subtotal
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 19263.4192
9.1 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 1 | 222.66 | 275.0742 | 275.0742 | 222.66
9.2 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | unid. | 1 | 237.08 | 292.8886 | 292.8886 | 237.08
9.3 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 1 | 142.9 | 176.5387 | 176.5387 | 142.9
9.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 120 | 22.96 | 28.3648 | 3403.7741 | 22.96
9.5 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 120 | 45.6 | 56.3342 | 6760.1088 | 45.6
9.6 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 36 | 31.73 | 39.1992 | 1411.1727 | 31.73
9.7 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 36 | 32.81 | 40.5335 | 1459.2051 | 32.81
9.8 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 13 | 127.76 | 157.8347 | 2051.8512 | 127.76
9.9 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 8 | 121.11 | 149.6193 | 1196.9544 | 121.11
9.10 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | unid. | 2 | 831 | 1026.6174 | 2053.2348 | 831
9.11 | ED-50303 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | unid. | 2 | 73.91 | 91.3084 | 182.6168 | 73.91
[6 empty] | Subtotal |  | 19263.4192 | Subtotal
10 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 16860.8627
10.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 36 | 21.37 | 26.4005 | 950.4179 | 21.37
10.2 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 36 | 63.48 | 78.4232 | 2823.2349 | 63.48
10.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6 | 27.34 | 33.7758 | 202.655 | 27.34
10.4 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 6 | 95.37 | 117.8201 | 706.9206 | 95.37
10.5 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 40 | 34.14 | 42.1766 | 1687.0622 | 34.14
10.6 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 40 | 45.2 | 55.8401 | 2233.6032 | 45.2
10.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 30 | 38.06 | 47.0193 | 1410.5797 | 38.06
10.8 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 30 | 70.74 | 87.3922 | 2621.7659 | 70.74
10.9 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 5 | 43.72 | 54.0117 | 270.0584 | 43.72
10.10 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 18.8 | 23.2255 | 116.1276 | 18.8
10.11 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 5 | 555.18 | 685.8694 | 3429.3469 | 555.18
10.12 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 331.14 | 409.0904 | 409.0904 | 331.14
[6 empty] | Subtotal |  | 16860.8627 | Subtotal
11 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 13094.9312
11.1 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 3 | 641.47 | 792.472 | 2377.4161 | 641.47
11.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 2 | 756.47 | 934.543 | 1869.0861 | 756.47
11.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 8 | 373.87 | 461.879 | 3695.032 | 373.87
11.4 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 631.71 | 780.4145 | 3902.0727 | 631.71
11.5 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 1012.89 | 1251.3243 | 1251.3243 | 1012.89
[6 empty] | Subtotal |  | 13094.9312 | Subtotal
12 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - 220V |  |  |  |  | 71156.458
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.1.1 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 906.12 | 1119.4206 | 1119.4206 | 906.12
12.1.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 18.98 | 23.4479 | 93.7916 | 18.98
12.1.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 18.98 | 23.4479 | 93.7916 | 18.98
12.1.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 29.65 | 36.6296 | 73.2592 | 29.65
12.1.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 85.88 | 106.0962 | 212.1923 | 85.88
12.1.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 89.82 | 110.9636 | 443.8545 | 89.82
12.1.7 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 96.53 | 119.2532 | 119.2532 | 96.53
12.1.8 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 102.81 | 127.0115 | 127.0115 | 102.81
12.1.9 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 134.17 | 165.7536 | 165.7536 | 134.17
12.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
12.2.1 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 125 | 8.88 | 10.9704 | 1371.294 | 8.88
12.2.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 350 | 9.6 | 11.8598 | 4150.944 | 9.6
12.2.3 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 180 | 12.6 | 15.566 | 2801.8872 | 12.6
12.2.4 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 100 | 14.39 | 17.7774 | 1777.7406 | 14.39
12.2.5 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 30 | 18.49 | 22.8425 | 685.2764 | 18.49
12.2.6 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 30 | 22.45 | 27.7347 | 832.0419 | 22.45
12.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
12.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1500 | 3.79 | 4.6822 | 7023.249 | 3.79
12.3.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1000 | 6.23 | 7.6965 | 7696.542 | 6.23
12.3.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 360 | 8.13 | 10.0438 | 3615.7687 | 8.13
12.3.4 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 13.21 | 16.3196 | 1958.3561 | 13.21
12.3.5 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 100 | 32.35 | 39.9652 | 3996.519 | 32.35
12.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
12.4.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 80 | 16.04 | 19.8158 | 1585.2653 | 16.04
12.4.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 86 | 17.88 | 22.089 | 1899.6499 | 17.88
12.4.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 12 | 11.51 | 14.2195 | 170.6334 | 11.51
12.4.4 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 25 | 14.67 | 18.1233 | 453.083 | 14.67
12.4.5 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 3 | 162.28 | 200.4807 | 601.4421 | 162.28
12.4.6 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 1 | 255.59 | 315.7559 | 315.7559 | 255.59
12.4.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 13 | 28.96 | 35.7772 | 465.1034 | 28.96
12.4.8 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 10 | 35.25 | 43.5478 | 435.4785 | 35.25
12.4.9 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 44.14 | 54.5306 | 272.6528 | 44.14
12.4.10 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 49.25 | 60.8435 | 304.2173 | 49.25
12.4.11 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 49.28 | 60.8805 | 182.6415 | 49.28
12.4.12 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 8 | 77.02 | 95.1505 | 761.2041 | 77.02
12.4.13 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 75 | 34.15 | 42.1889 | 3164.1683 | 34.15
12.4.14 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 12 | 36.27 | 44.808 | 537.6955 | 36.27
12.4.15 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 11 | 30.39 | 37.5438 | 412.9819 | 30.39
12.4.16 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 5 | 109.18 | 134.881 | 674.4049 | 109.18
12.4.17 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 5 | 180.86 | 223.4344 | 1117.1722 | 180.86
12.4.18 | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 5 | 111.9 | 138.2413 | 691.2063 | 111.9
12.4.19 | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 60 | 146.66 | 181.1838 | 10871.0258 | 146.66
12.4.20 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 15 | 163.89 | 202.4697 | 3037.0456 | 163.89
12.4.21 | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_02/2020 | un | 10 | 26.18 | 32.3428 | 323.4277 | 26.18
12.4.22 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 8 | 457.57 | 565.282 | 4522.2558 | 457.57
[6 empty] | Subtotal |  | 71156.458 | Subtotal
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3725.4722
13.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 420 | 7.18 | 8.8702 | 3725.4722 | 7.18
[6 empty] | Subtotal |  | 3725.4722
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 884550.9874

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ESTADO DE MINAS GERAIS CEP: 37.430-000
Obra: Construção da Secretária de Saúde Municipal de Conceição do Rio Verde
Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG
Endereço: Rua Abraão Reseck, nº S/N - Centro – Conceição do Rio Verde - MG
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12973.4034 | 1.467% | 100% | [7 empty] | 1
|  |  |  | 12973.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO - RADIER COM SAPATAS E BROCAS | 126572.5055 | 14.31% | 100% | [7 empty] | 1
|  |  |  | 126572.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA - LAJE | 132782.8872 | 15.01% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132782.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 210126.9468 | 23.76% |  | 50% | 50% | [5 empty] | 1
|  |  |  | 0 | 105063.4734 | 105063.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS | 59532.6694 | 6.73% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59532.6694 | 0 | 0 | 0
6 | SISTEMAS DE COBERTURA | 81044.1048 | 9.162% | [5 empty] | 40% | 60% |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32417.6419 | 48626.4629 | 0
7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 67783.2299 | 7.663% |  |  |  |  | 65% | 35% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44059.0995 | 23724.1305 | 0 | 0
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 69634.097 | 7.872% | [7 empty] | 100% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69634.097
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 19263.4192 | 2.178% | [5 empty] | 100% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19263.4192 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 16860.8627 | 1.906% | [5 empty] | 100% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16860.8627 | 0 | 0
11 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 13094.9312 | 1.48% | [6 empty] | 100% |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094.9312 | 0
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - 220V | 71156.458 | 8.044% | [5 empty] | 50% | 50% |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35578.229 | 35578.229 | 0
13 | SERVIÇOS FINAIS | 3725.4722 | 0.4212% | [7 empty] | 100% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.4722
Valores totais |  | 884550.9874 |  | 139545.9089 | 105063.4734 | 105063.4734 | 132782.8872 | 103591.7688 | 127844.2834 | 97299.6231 | 73359.5692 | 884550.9874
|  |  |  | 15.78% | 11.88% | 11.88% | 15.01% | 11.71% | 14.45% | 11% | 8.293% | 1
| Maurílio Tadeu Nogueira Martins - CREA-MG nº 73.517/D |  |  | 15.78% | 27.65% | 39.53% | 54.54% | 66.25% | 80.71% | 91.71% | 100%