	[image: image1.png]



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 37.430-000



TERMO DE RETIFICAÇÃO 
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO os Itens “75 e 109” do Processo Licitatório nº 00070/2023 – Pregão Eletrônico nº 00012/2023.
Onde se Lê:
	75
	Lancetas esterilizadas com ponta facetada e siliconizada Sistema de punção de uso único 1 ajuste de profundidade, profundidade: 1.5 mm Diâmetro da agulha: 0.36 mm (28 G) Lancet a trifacetada e siliconada Sistema estéril através de radiação Gamma Retração automática da agulha Peso máximo de 4 g T empo de punção: 3 milésimos de segundo Atende as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32 Capa de esterilidade, corpo do l Lancetador e gatilho compostos por polipropileno
	Unidade
	60.000

	109
	Tira Reagente para Medição de Glicose Tiras reagentes para a determinação quantitativa da glicose no sangue capilar Faixa de medição: 20-600 mg/dl. Acompanha uma tira código (codificação do fotômetro). Método específico da glicose-oxidase com leitura nos fotômetros de reflectância Accutrend
	Unidade 
	2.000


Leia-se:
	75
	Lancetas esterilizadas com ponta facetada e siliconizada Sistema de punção de uso único 1 ajuste de profundidade, profundidade de até 1,5 mm Diâmetro da agulha: 0.36 mm (28 G) Lancet a trifacetada e siliconada Sistema estéril através de radiação Gamma Retração automática da agulha Peso máximo de 4 g T empo de punção: 3 milésimos de segundo Atende as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32 Capa de esterilidade, corpo do l Lancetador e gatilho compostos por polipropileno
	Unidade
	60.000

	109
	Tira Reagente para teste de glicemia. Com qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de fácil calibragem, método de leitura fotométrico ou amperométrico com sensibilidade na faixa de medição entre 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores à 20mg/dl e superiores a 600mg/dl.
	Unidade 
	2.000


Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no contrato administrativo.

Conceição do Rio Verde, 23 de março de 2023. 
Vânia Nogueira de Carvalho Pacheco
Enfermeira
Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 – Centro – 37.430-000

Tel.: (35) 3335-1013 Fax: (35) 3335-1767

e-mail: prefeituracrv@starweb.com.br home page: www.conceicaodorioverde.mg.gov.br 


[image: image1.png]