	[image: image1.png]



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 37.430-000



TERMO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Ao

Panorama

Em 13/10/2020
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o TERMO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO ITEM (NS): 01 e 02, do Edital Pregão Presencial nº 00028/2020, conforme especificações abaixo:
Onde se lê:

6. DOS LOTES, DESCRIÇÃO E VALORES MÁXIMOS:

Materiais/Equipamentos Permanentes dos Postos de Saúde e Farmácia Básica
	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor Unit. Referência 

	01
	• Analisador de Hematologia 3 partes, NOVO, ainda em linha de produção; • Com no mínimo de 20 parâmetros (GB, LIN#, MID#, NEU#, LIN%, MID%, NEU%, GV, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM, PDW, PCT e PLC-R) • Mínimo 90 analises p/ hora; • Software em português; • Utilizar máximo 2 reagentes instalados; • Reagentes livres de Cianeto; • Deve possuir reagentes e controles da mesma marca do equipamento; • Impressora Embutida com possibilidade de externa, • Peso máximo 13kg; • Display touchscreen 8,0” colorido; • Voltagem 110 volts ou 220 volts. • Garantia minima 12 (doze) Meses.
	Unid.
	01
	R$ 36.500,00 

	02
	Bioquímica Semiautomático, NOVO, ainda em linha de produção, Fabricado no Brasil. Tela TFT sensível ao toque de 7” e teclado virtual, Dois modos de teste: fluxo contínuo ou cubeta
Oferece suporte a testes bicromáticos para métodos de pontos finais, tempo fixo e cinético, Suporte a teclado externo ou mouse via USB
Interface simples e software de operação multilíngue, Impressora térmica incorporada. - Principios: ALT, AST, ALP, ACP, GGT, a-HBDH, LDH, CK, AMY.TG.TC, HDL-C, UA, UREA, Cr, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, TBA, NH4 +, HCO3-, Ca, Mg, Cl, Na, K, apoAI,
apoB, Lp (a), C3, C4, IgG, IgA, IgM, HbA1c, Álcool, Anfetaminas,
Barbitúricos, benzodiazepinas etc.  - Método de Análise: Endpoint, com ou sem branco reagente Endpoint, com amostra em branco e branco reagente Cinética, com ou sem branco reagente Cinética de dois pontos / Tempo fixo, com ou sem reagente em branco Absorbância
Turbidimetria Calibração linear e não linear, - Fonte de luz: Tungstênio-halogênio Iamp 6V / 10W - Faixa de comprimento de onda:Automático por roda lter de 8 posições 8 ltres padrão: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm,630nm e 670nm. Largura de banda: <8nm Luz dispersa: <0. 1% @ 340nm - Faixa Fotométrica: 0 ~ 3,5 ABS Estabilidade: <0. 005A / 20min a 340nm - Célula de fluxo:
Aço inoxidável com janela de quartzo Volume de medição: 32 µL
Caminho óptico: 10mm Volume de aspiração programável: 200 ~ 9000 UL - Entrada: Tela sensível ao toque com caneta de toque e teclado pop-up Mouse ou teclado via USB - Controle de temperatura:
Por meio de elementos de Peltier Temperatura ambiente, 25 ° C, 30 ° C e 37 ° C - Armazenamento: Mais de 3000 resultados da amostra
Mais de 1000 resultados de QC - Impressora: Impressora térmica embutida Suporta HP series - Interface: Porta serial RS232 suportando transmissão de dados Porta USB (2. 0) para teclado, mouse, impressora - Ambiente operacional: Tensão: 15 ° C ~ 30 ° C Umidade: 35 % ~ 85%, sem condensação - Requisito de energia: Ampla fonte de alimentação: AC 100-240V, 50 / 60Hz.
	Unid.
	01
	R$ 15.314,00  


Leia-se: 

6. DOS LOTES, DESCRIÇÃO E VALORES MÁXIMOS:

Materiais/Equipamentos Permanentes 
	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor Unit. Referência 

	01
	• Analisador de Hematologia 3 partes, NOVO, ainda em linha de produção; • Com no mínimo de 20 parâmetros (GB, LIN#, MID#, NEU#, LIN%, MID%, NEU%, GV, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM, PDW, PCT e PLC-R) • Mínimo 60 analises p/ hora; • Software em português; • Utilizar máximo 2 reagentes instalados; • Reagentes livres de Cianeto; • Deve possuir reagentes e controles da mesma marca do equipamento; • Impressora Embutida com possibilidade de externa, • Peso máximo 13kg; • Display touchscreen 8,0” colorido; • Voltagem 110 volts ou 220 volts. • Garantia minima 12 (doze) Meses.
	Unid.
	01
	R$ 36.500,00 

	02
	Bioquímica Semiautomático, NOVO, ainda em linha de produção. Tela TFT sensível ao toque de 7” e teclado virtual, Dois modos de teste: fluxo contínuo ou cubeta
Oferece suporte a testes bicromáticos para métodos de pontos finais, tempo fixo e cinético, Suporte a teclado externo ou mouse via USB
Interface simples e software de operação multilíngue, Impressora térmica incorporada. - Principios: ALT, AST, ALP, ACP, GGT, a-HBDH, LDH, CK, AMY.TG.TC, HDL-C, UA, UREA, Cr, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, TBA, NH4 +, HCO3-, Ca, Mg, Cl, Na, K, apoAI,
apoB, Lp (a), C3, C4, IgG, IgA, IgM, HbA1c, Álcool, Anfetaminas,
Barbitúricos, benzodiazepinas etc.  - Método de Análise: Endpoint, com ou sem branco reagente Endpoint, com amostra em branco e branco reagente Cinética, com ou sem branco reagente Cinética de dois pontos / Tempo fixo, com ou sem reagente em branco Absorbância
Turbidimetria Calibração linear e não linear, - Fonte de luz: Tungstênio-halogênio Iamp 6V / 10W - Faixa de comprimento de onda:Automático por roda lter de 8 posições 8 ltres padrão: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm,630nm e 670nm. Largura de banda: <8nm Luz dispersa: <0. 1% @ 340nm - Faixa Fotométrica: 0 ~ 3,5 ABS Estabilidade: <0. 005A / 20min a 340nm - Célula de fluxo:
Aço inoxidável com janela de quartzo Volume de medição: 32 µL
Caminho óptico: 10mm Volume de aspiração programável: 200 ~ 9000 UL - Entrada: Tela sensível ao toque com caneta de toque e teclado pop-up Mouse ou teclado via USB - Controle de temperatura:
Por meio de elementos de Peltier Temperatura ambiente, 25 ° C, 30 ° C e 37 ° C - Armazenamento: Mais de 3000 resultados da amostra
Mais de 1000 resultados de QC - Impressora: Impressora térmica embutida Suporta HP series - Interface: Porta serial RS232 suportando transmissão de dados Porta USB (2. 0) para teclado, mouse, impressora - Ambiente operacional: Tensão: 15 ° C ~ 30 ° C Umidade: 35 % ~ 85%, sem condensação - Requisito de energia: Ampla fonte de alimentação: AC 100-240V, 50 / 60Hz.
	Unid.
	01
	R$ 15.314,00  


Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no contrato administrativo.

Conceição do Rio Verde, 13 de outubro de 2020. 

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 – Centro – 37.430-000

Tel.: (35) 3335-1013 Fax: (35) 3335-1767

e-mail: prefeituracrv@starweb.com.br home page: www.conceicaodorioverde.mg.gov.br 


[image: image1.png]